企事业单位环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 汨罗市闽盛再生能源开发有限公司 | 组织机构代码 | 91430681597581644F |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 汨罗市古培镇东港村 | 地理位置 | 东经113°2°27 北纬28°44°36 |
| 法定代表人 | 陈飞祥 | 联系电话 | 07305296988 |
| 环保负责人 | 陈飞祥 | 联系电话 | 13787998255 |
| 行业类别 | 炼焦2520 | 邮政编码 | 414400 |
| 生产周期 | 240天 | 电子邮箱 | 271253776@qq.com |
| 单位简介 | 汨罗市闽盛再生能源开发有限公司是一家专业从事利用废机油、废柴油、废润滑油生产再生燃料油的企业。公司成立于2008年9月，公司于2008年9月12日进行了环评批复，2010年9月主题工程竣工，2011年5月3日对项目进行试生产批复，至2012年5月27日对该项目进行竣工验收通过。2013年9月申领了《临时危险废物经营许可证》，2014年底颁发了《危险废物经营许可证》，2014年通过了《清洁生产审核评估意见》。2015年底再次申领《危险废物经营许可证》。2016年11月通过了《清洁生产审核验收》。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | （与排污许可证或者环评报告一致） | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 无废水外排 |  |  |  |  |
| 特征水污染物 |  |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 |  |  |  |  |  |
| 实际年排放废水总量 |  |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 |  |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置1 | 位于厂区西方 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置1 |  | 烟尘 | 100 | 37.6 | （与排污许可证一致） |
| 执行的排放标准 | 《大气排放标准》（GB13271-2014) | SO2 | 900 | 31 | 同上 |
| 特征大气污染物 | 烟尘 NO2 SO2 | NO2 | 400 | 135 | 同上 |
| 排放方式和排放去向 | 收集后，经30米烟冲集中达标排放 |  |  |  |  |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝，夜间≤50分贝. |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤60分贝 夜间≤50分贝 |

固体（危险）废物排放信息

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釜底焦渣 |  | HW11 | 25.51 |  |  | 釜底焦渣作燃料燃烧使用 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测、 | 委托监测机构名称 | 汨罗市环境监测中心站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 企业留存，市局留存 | 自行监测计划方案 |  |
| 监测年度报告 | 市局留存 | 未自行监测原因 | 委托汨罗市环境监测中心站监测 |
| 手工监测结果数据 | 2016年季度监测报告文本市环保局保存 | 自动监测结果数据 |  |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水循环利用池 | 2011.5 | 循环利用 | 100T/天 | 50T/天 | 24小时/天 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麻石水磨除尘系统 | 2016..7 | 湿化发 | 4000M | 2800M | 24小时/天 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 |  | 岳阳市环境保护局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系 |
| 环评报告批复文件 | 汨罗闽盛再生能源开发有限公司年处理9000吨废机油再生利用项目 | 岳阳市环境保护局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系 |
| 治理设施验收意见 |  | 岳阳市环境保护局 |  | 因文件太大，需要者与单位联系 |
| 排污许可证 | 排污许可证 | 汨罗市环境保护局 | 430681-1602-0007 | 需要者与单位联系 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 内容大，单位留存，环保局备案。 |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 可控 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 定期开会 、学习、检查落实 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业严格管理，确保有关整改切实到位 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 |  |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 |  |  |  |  |
| 清洁生产审核 | 湖南产学研环境技术有限公司 | 2014年3月 | 通过 | 2014-057 |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 已参保 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 正常缴纳 |
| 履行社会责任情况 | 企业严格遵守环保法律法规，不断深化改革，优化生产工艺，尽量降低污染物排放。 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 节能减排，综合利用 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 在原有环保设备基础上，主要优化生产工艺，在生产过程中，利用生产过程中产生的废气作燃料燃烧，做到节能减排。 |
| 废弃产品的回收利用情况 |  |
| 年度资源消耗总量 |  |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |